## 南海微生物中作用于抗肿瘤新靶点的吡啶酮类天然产物的筛选发现成果
成果名称： | 便携式海水营养盐全自动分析仪
登记日期： | 2020-06-16
完成单位： | 中国科学院南海海洋研究所
完成人员： | 李彩,许占堂,杨跃忠,徐文龙,杨泽明
研究起止日期： | 2016-01-01至2018-12-31
主要应用行业： | 水利、环境和公共设施管理业
高新技术领域： | 先进制造
评价单位： | 广东省科学技术厅
评价日期： | 2019-05-22
成果简介： | 1、课题来源与背景。课题名为《便携式海水营养盐全自动分析仪》（2006A02022200805）。营养盐在整个海水体系的生物地球化学过程中起着举足轻重的作用。营养盐检测手段目前主要有三种：室内实验室检测、现场在线检测、水下原位检测。在线检测分析介于实验室传统方法与原位测量技术之间，既具备实验室测量仪使用的灵活性，又不失原位测量的时效性和数据准确性，相对于传统的现场采样+实验室分析方法有诸多优势。基于现场在线全自动化检测分析可以实现营养盐的长时间序列的监测，所监测数据能够及时反映水体中营养盐的含量及其结构比例的变化趋势，这对于了解瞬息万变的海洋过程至关重要。 2、技术原理及性能指标。便携式营养盐分析仪研发结合样品全自动进样技术以及湿化学分析技术，利用先进的光电技术及工控技术，研发适用于船载、岸站、石油平台以及实验室等多种工作平台，能够对海水中N、P、Si等多种营养盐进行全自动检测与分析的仪器。检测下限不低于10uM。 3、技术的创造性与先进性。(1) 集在线显示、打印及自容式储存为一体的便携式营养盐全自动分析仪；(2) 样品自动过滤及进样，正真实现测量全自动化，在提高测量准确率和时效性；(3) 基于最新CF2工控模块及硅光电二极管的极低功耗、小体积光电测量控制及数据采集系统。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性。项目所研发技术成熟度可达4级以上，仪器适用于船载、岸站、石油平台以及实验室等多种工作平台，能够对海水中N、P、Si等多种营养盐进行全自动检测与分析，整个测量过程不会对环境造成污染。 5、应用情况及存在的问题。相关核心技术已成功应用于国家重点研发计划课题“海水营养盐高精度在线监测仪研制及产业化”中，渴望通过后续的支持与改进将其推向市场。 6、相关研究成果已申请发明专利3项，授权实用新型2项，授权外观设计2项，软件著作权登记2项，发表论文2篇，广州市科技进步二等奖一项